## Sheet1
中文名称 | 所属单位 | 所属单位内部门* | 规格型号* | 生产制造商* | 产地国别* | 仪器设备类型* | 启用日期* | 运行状态* | 主要技术指标* | 主要学科领域* | 共享模式* | 主要功能* | 原值（元）* | 服务内容 | 参考收费标准 | innserid
激光散射仪 |  | 华轩 | sh500 | 气汤天然呆 | 中国 | 通用 | 2013-09-20 | 正常 | 及时的的好人呐 | 物理学；化学 | 内部共享 | 分析检测 | 12599999 |  | 购置 | 80aa796c2f1b4ace9ea56ccc8010df03
超导液体核磁共振波谱仪 |  | 生物中心 | DD2 600M | 美国安捷伦 | 美国 | 通用 | 2014-06-17 | 正常 | ⑴OneNMR探头:1H - 19F/15N - 31P 5mm 二合一宽带探头，它同时结合了传统的碳检测探头（直接检测）和质子探头（间接检测）的性能。变温范围：-80至+130℃。⑵HCN 探头：1H{13C/15N} 3mm 自动三共振探头（Auto Triple Resonance），对于质子的检测具有更高灵敏度，适合于采集样品的2D,3D多维谱图，尤其是同位素富集的生化样品。变温范围：-80至+130℃。 | 生物学；农学；林学；畜牧、兽医科学；水产学 | 外部共享 | 核磁共振技术作为分析物质的手段，由于其可深入物质内部而不破坏样品，并具有迅速、准确、分辨率高等优点而得以迅速发展，已经从从一维谱图（1D）发展到如今的二维（2D）、三维（3D）甚至多维谱图，将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。核磁共振仪可完成分子结构的测定，化学位移各向异性的研究，金属离子同位素的应用，有机化合物的结构解析，大分子化学结构的分析，有机化合物中异构体的区分和确定，药品鉴定，农药鉴定，食品分析，涂料分析，原油的定性鉴定和结构分析，生物体中水的研究，生物膜和脂质的多形性研究，脂质双分子层的脂 | 4788600 |  | 购置 | 6ec8e4491a3c4d25bb149b2d70c4e26a
液-质联用仪 |  | 生物中心 | LCQ | 非尼根公司 | 美国 | 通用 | 2002-07-07 | 正常 | DAD紫外光谱扫描范围190-1100nm。 Time of Flight Mass 分辨率可达10000以上， 离子源为ESI，测量范围可达200000D。 LC包括自动进样器、柱温箱、脱气机 | 生物学；药学；环境科学技术 | 外部共享 | 主要用于有机化学、生物化学、医学、环境科学等领域。如在中药复方的研究，药动力学研究，疾病的早期诊断，毒品和兴奋剂的检查，农药残留量的分析，爆炸残留物的分析，生物大分子的研究等领域。 | 1430035 |  | 研制 | 97b5eb27401045b886a6acc03a2b6cac
液质联用 |  | 林学与园林学院 | Time of Flight 6210 | Agilent | 美国 | 通用 | 2006-10-03 | 正常 | "DAD紫外光谱扫描范围190-1100nm。 Time of Flight Mass 分辨率可达10000以上， 离子源为ESI，测量范围可达200000D。 LC包括自动进样器、柱温箱、脱气机" | 生物学；药学 | 外部共享 | "化合物成分鉴定。 混合物分离分析。" | 1500000 |  | 赠送 | 4fda271b67fc4ab58eed831076a3630d
发酵罐 |  | 林学与园林学院 | Bioflo110 | Molecular device | 美国 | 通用 | 2006-09-19 | 正常 | "一台主机控制4个发酵罐，每罐可运行不同参数。 罐有效体积1L. 可自动控制pH、溶氧和温度等参数。" | 生物学；药学 | 外部共享 | 微生物发酵试验。 | 530000 |  | 购置 | 727eebdb43a1459f94962ac9e3e4202d
气质联用仪 |  | 林学与园林学院 | 5975C | Agilent | 美国 | 通用 | 2007-02-16 | 偶有故障 | "GC 可同时接质谱和昆虫触角电位仪。 Mass为四级杆质谱。 有顶空进样器和自动进样器。" | 生物学；农学；药学 | 外部共享 | 挥发成分分析。 | 698000 |  | 购置 | 038729cd37e04358b137221a21113954
超临界萃取系统 |  | 生命科学学院 | SFEX10L | 环球分析测试仪器有限公司 | 美国 | 通用 | 2008-11-06 | 偶有故障 | "美国ASI公司生产的超临界萃取仪，具有使用方便，应用范围广的特点： 1.最高温度：180℃ 2.两通道 2.同时监测加热箱体的温度和萃取釜的温度 3.萃取体积：2.5ml-工业生产 4.最大压力：690Bar 5.最大流速：50L/min 6.萃取范围：亚临界到超临界范围内对固体或液体样品直接进行萃取" | 化学；生物学 | 外部共享 | "美国Applied Separations(ASI)公司的超临界CO2流体提取仪，是与美国农业部合作研发生产的，目前已被广泛地用于天然植物提取、药物分析、环保监测、聚合物工业等各个领域。此外,ASI还提供超临界微粒制备、超临界反应、超临界水氧化反应等设备。 美国ASI公司生产的超临界萃取仪是您的最佳选择.美国ASI公司生产的超临界萃取仪是您的最佳选择.美国ASI公司生产的超临界萃取仪是您的最佳选择.美国ASI公司生产的超临界萃取仪是您的最佳选择." | 2000000 |  | 购置 | e4f2ab9a275f48b2970ebc4181dc5127
发酵系统 |  | 林学与园林学院 | GMBIO-3000 | 上海高盟 | 中国 | 通用 | 2008-02-17 | 偶有故障 | 包括700L罐4个、70L罐4个和10L罐两个。可自动控制pH、溶氧和温度等参数 | 生物学；药学 | 外部共享 | 微生物发酵。 | 1545000 |  | 购置 | 3f9cbacec0984e4e90194eb16ccc4fa7
气相色谱仪 |  | 生物中心 | 2010plus | 日本岛津 | 日本 | 通用 | 2009-12-31 | 偶有故障 | 升温速率：±250℃/min；程序升温的阶数：20 阶；控温准确性：0.01℃；冷却速度：从400 降到50℃小于6分钟；能同时安装三个独立控温的进样单元；分流/不分流毛细管进样口，分流比设定范围：0~9999.9；流量设定范围：0~1200ml/min；检测器的数据采集速率: 250Hz (4ms)，氢火焰离子化检测器（FID） 检测限: 小于3×10-12g/s ( 十二烷 )；电子捕获检测器（ECD）检测限: 8fg/s (？-六六六)；火焰热离子化检测器（NPD）检测限： 氮 0.3pgN/s ( | 生物学；农学；林学；畜牧、兽医科学；水产学；航空、航天科学技术；环境科学技术 | 外部共享 | 适用于挥发性有机化合物的分离和定量分析。如食品中挥发性芳香物质、 脂肪酸、食品添加剂、农药残留和环境中挥发性污染物等。 | 555000 |  | 购置 | 35a5be02e9754249b53a3209543a3f2f
激光动态光散射仪 |  | 生命科学学院 | B1-200SM | Brookhaven | 美国 | 通用 | 2010-04-16 | 偶有故障 | "粒子尺度 1~5000nm 散射率 10-5 ~10-10 cm2/s 分子量区间 103~1012 g/mol 散射角度 10°~150°分辨率0.01° 信号处理 通过Photocor-FC处理器 激光器 He-Ne633nm（功率1~40mW） 尺寸/重量/电源 740 x 410 x 225 mm / 19 kg / 220(110) v, 140 w" | 物理学；生物学；农学 | 外部共享 | "1. 可以多角度动态和静态测量光散射，可以快速测量实时监控纳米级粒子 2. 传统的仪器设计架构，刚性结构，无需光学实验台，使用者很容易操作。 3. 准备样品容易，可以使用不同的样品管及样品瓶。 4. 可以与不同的激光器配合，并可与PMT/APD等光子采集器联用。 5. 通过循环及冷却器可以做到精确控温。 6. 测量系统有着高准确性及可靠性。" | 726182.45 |  | 购置 | 54c273197dea49bebb1e305a4b02f552
流式细胞仪 |  | 生物中心 | FACSCalibur | BD 公司 | 美国 | 专用 | 2010-05-03 | 偶有故障 | 双激光四色：标准激光器：488nm氩离子激光器，15mW，检测FCS,SSC,FL1,FL2,FL3 第二激光器：635 nm半导体激光器, 检测FL4 光斑大小: 标准激光器：22×66um； 第二激光器：13×66um。可以使用的荧光染料：FITC,GFP,PE,APC,PE-CY5，PE-CY7,PerCP,CY5等。光电倍增管：光谱检测范围: 300nm -1100nm； 电压150V-990V。检测颗粒大小: 0.2um(min)~50um(max) ；检测灵敏度: ≤100 PE MESF； | 化学；生物学；农学；林学；畜牧、兽医科学；水产学；食品科学技术；环境科学技术 | 外部共享 | 1.细胞表面标志分析； 2.细胞内抗原物质分析； 3.细胞受体分析； 4.免疫细胞的功能分析； 5.DNA周期和倍体分析； 6.细胞凋亡分析； 7.特异性抗原刺激胞内细胞因子检测； 8.胞内磷酸化分析； 9.细胞的绝对计数； 10.体液细胞因子检测。 | 581000 |  | 购置 | 9b87e7750d3046f8b00ebbf6f3a328f0
原子吸收光谱仪 |  | 生物中心 | ZEEnit700P | 德国耶拿 | 德国 | 专用 | 2010-06-02 | 故障频繁、待修 | "主要指标和设备特点： 2.1 测量原理 单光束/双光束切换，火焰原子化器氘灯背景校正。石墨炉原子化器氘灯背景校正、塞曼背景校正。 2.2 光度计 旋转反光镜双光束设计 高光通量，高度基线稳定性 石英涂膜全反射光学部件 9级放大大面积光电倍增管SEV (EHT) R 928 2.3 单色器 原理 改进的Czerny-Turner平面光栅，自动设定波长和狭缝 有效光栅刻制面积 54 x 54 mm2, 1600条刻线/mm 闪耀波长 220nm 焦距 3 | 地球科学；生物学；农学；林学；畜牧、兽医科学；水产学；环境科学技术 | 外部共享 | 检测微量元素含量，目前仪器主要可检测Cu、Zn、Fe、Mn、Ca、Mg、Cr、Cd、Pb和碱金属元素。 | 508900 |  | 购置 | aadcaafc131342a8945974de5bd4d743
光合仪荧光叶室 |  | 林学与园林学院 | 6400-40 | 中国 | 中国 | 专用 | 2010-12-02 | 故障频繁、待修 | - | 农学；林学 | 内部共享 | - | 974000 |  | 购置 | 696f1b2e5fef4e3ba6e06b590a324ff6
中压色谱仪 |  | 资源与环境学院 | C660 | 瑞士步琪 | 瑞士 | 专用 | 2009-12-02 | 故障频繁、待修 | - | 环境科学技术 | 不共享 | - | 1000092.30 |  | 购置 | aa2708828c7840fbb55cdb29b78fdbfc
等离子发射光谱仪 |  | 生物中心 | 6300 | 热电 | 中国 | 专用 | 2010-07-02 | 故障频繁、待修 | - | 生物学 | 不共享 | - | 664656.48 |  | 购置 | b0eb99d808234c73a961a625444f03be
超高效液相色谱-串联质谱仪 |  | 资源与环境学院 | UPLC-xevo TQMS | 美国Waters公司 | 美国 | 专用 | 2011-12-20 | 故障频繁、待修 | 单个样品分析时间＜30min，同时测定多达500种以上化合物，同时进行母离子和定性、定量离子监测。 | 农学；林学；环境科学技术 | 不共享 | 同时测定蔬菜、水果等农产品或动物性产品中多达500种以上的残留农药，不仅可以定性，更能准确定量；可以测定土壤、水等环境介质中主要有机污染物，即可分辨其种类，也可精确定量。 | 2020000 |  | 购置 | c7930b05766e4602b94ee9d985bf78db
离子色谱仪 |  | 资源与环境学院 | ICS1100 | Dionex | 美国 | 专用 | 2011-12-20 | 故障频繁、待修 | "分析泵和输送装置 类型：串联式双活塞往复泵，微处理器控制定冲程，可变速度。 结构：化学惰性，非金属PEEK材料泵头和流路；pH0-14水溶液和反相溶剂兼容。 控制模式：通过变色龙软件全程控制，可选择TTL或继电器开关。 最大操作压力35MPa（5000psi） 压力波动＜1.0% 流速范围0.00－5.00mL/min 流量精度＜0.1% 流量准确度＜0.1% 活塞密封清洗双泵头，连接洗涤液时连续清洗 压力范围0-5000psi（PEEK泵头），可设置上下限报警功能 淋洗液瓶聚丙烯 | 化学；农学；林学；环境科学技术 | 不共享 | 测样品中常规的阴阳离子项目，常规阴离子有氟离子，氯离子，溴离子，硫酸根离子，硝酸根离子，亚硝酸根离子，磷酸根离子；常规阳离子有锂离子，钠离子，铵根离子，钾离子，镁离子，钙离子。 | 535000 |  | 购置 | 21a7980ce8754a1caed5af92d79132de
液相色谱三重四级杆串联质谱仪 |  | 生物中心 | 1290+6460 | 安捷伦 | 美国 | 专用 | 2011-12-29 | 待报废 | 安捷伦6460(配备1290超高速液相色谱分析仪) QQQ MS配备最新的喷射流离子聚焦离子源，对复杂基质中痕量成分的质谱检测的灵敏度有了很大的提高。能够进行混合物的选择性分析；高分辨、高灵敏度；侧重于定量分析。 | 化学；生物学；农学；林学 | 不共享 | 分子量小于3000的化合物结构解析；代谢产物的结构解析及药代动力学研究；已广泛应用于食品安全、环境分析、药物代谢动力学研究、代谢物鉴定、杂质分析等多种领域；同时，在蛋白组学、代谢组学的研究中，也常用三重串联四极杆质谱仪进行方法和目标物的验证。 | 2276000 |  | 购置 | 77cacff04f174dda87af44230bb224aa
差示扫描热量计 |  | 茶与食品科技学院 | DSC8000 | PerkinElmer | 美国 | 专用 | 2012-12-07 | 待报废 | "DSC类型 ：双炉体设计 采用低质量，极大的缩短了信号响应和炉体冷却时间 测试原理： 功率补偿式 直接测量热流（能量），无需转换，热流测量更加准确 炉体材质 ：铂铱合金 调制DSC： 标配 冷却附件： 冷却器，2级机械制冷，3级机械制冷，自动液氮制冷 双路数字质量流量控制器 ：标配 96位自动进样器： 选配 动态量程 ±800 mW" | 食品科学技术 | 不共享 | 1.极佳的灵敏度和重现性2.最新升级的双炉体设计，最准确的热流测量3.对称的炉体，保证样品盘和参比盘的始终同步响应4. 抗氧化、耐化学腐蚀的铂铱合金炉体5.最稳定准确的程序控制升降温6.选配高压附件可在高达600 psi下测试样品7. 选配UV光量热附件8. 隔离式样品室设计，适用于危险样品的测试9.包含调制DSC功能（MT-DSC）10. 冷却附件切换简便易行，适于实验室的长期选配需求 | 538000 |  | 购置 | 043437eae3724c1ea41471ddd202c03c
气质联用仪 |  | 茶与食品科技学院 | 7890A+5795C | Angilent | 美国 | 专用 | 2012-11-07 | 待报废 | GC-MS 真空系统2.5 m3/min 挥发性、半挥发常量、痕量化合物分析 | 农学；食品科学技术 | 不共享 | 挥发性、半挥发常量、痕量化合物分析 | 596000 |  | 购置 | 62ec62bdca2d4ba48eadaa4ae7dde852